## HERCO LURIN (LA)
ITEM | DESCRIPCIÓN |  | UDM | CANT. | P/UNITARIO | PRECIO
01.00.00 | LEVANTAMIENTO DE OBESERVACIONES EESS HERCO LURIN
01.01.00 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAS TUBERIAS DE VENTEO CL |  |  |  |  | 2471.998
01.01.01 | El servicio comprende lo siguiente: - Se realizar mantenimiento interno de las tuberias de ventilasion de GASOHOL y DB5. - Suministro de 3 valvula de preción y vacio de 2" en la "MARCA EMCO WHEATON RETAIL" para la tuberia de ventilacion de GASOHOL y 1 valvulas de abiertas en la "MARCA AILE " para las tuberias de ventilación del producto DB5. - Alquiler de andamios en la "MARCA ACROW" (NO CERTIFICADO), de 5 niveles con sus respectivas bases para trabajos en altura. |  | Glb. | 1 | 661.518 | 2471.998
| Valvula de venteo presión y vacio "Gasohol" MARCA EMCO |  | Un. | 3 | 430.324 |  | FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIO | 1
| Valvula de venteo DB5 MARCA AILE |  | Un. | 1 | 80.4237 |  | FACTOR CONVERTIR A SOLES | 3.65
| TEFLON AMARILLO |  | Un. | 20 | 2.47 |  | FACTOR UTILIDAD | 1.3
| FORMADOR DE EMPAQUETADURA |  | Un. | 1 | 13
| Alquiler de andamios MARCA ACROW NO CERTIFICADO |  | Un. | 5 | 32.5
| Spray color aluminio |  | Un. | 5 | 9.919
| Mano de obra |  | Dia | 2 | 234 | 468
| COMBUSTIBLE |  | Gal | 10 | 13.338 | 133.38
| Otros (10%) |  | Glb. | 1 | 60.138 | 60.138
01.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SPILL CONTINER DE LA DESCARGA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE TANQUE Y LINEA DEL PRODUCTO G95 |  |  |  |  | 4285.4795
01.02.01 | El servicio comprende lo siguiente: - Se realizara excavación manual del concreto donde se encuentra la olla de "DESCARGA DE CL G95" y se realizara el remplazo del "SPILL CONTINER MARCA EMCO WHEATON RETAIL", así como el resane y encofrado de la zona. - Se realizara pruebas de hermeticidad en tanques y lineas de CL. Producto G95. |  | Glb. | 1 | 661.518 | 4285.4795
| SPILL CONTINER. 4" MARCA EMCO |  | Un. | 1 | 1918.4984
| Tapa de Descarga. 4" MARCA EMCO |  | Un. | 1 | 156.0156
| Adaptador de 4" MARCA EMCO |  | Un. | 1 | 471.1785
| NIPLE 3"x4" |  | Un. | 3 | 16.9
| NIPLE 3"x5" |  | Un. | 3 | 20.8
| Teflón Amarillo |  | Un. | 20 | 2.47
| Formador de empaquetadura |  | Un. | 1 | 13
| Cemento Sol T1 Sol |  | Un. | 0.5 | 24.232
| Yeso 2 kg Martell |  | Un. | 0.5 | 7.709
| Topex Concreto Fácil 40 kg |  | Un. | 3 | 12.4492
| Prueba de hermeticidad tanque y línea |  | Un. | 1 | 520
| Mano de obra |  | Dia | 2 | 234 | 468
| COMBUSTIBLE |  | Gal | 10 | 13.338 | 133.38
| Otros (10%) |  | Glb. | - | - | 60.138
01.03.00 | CALIBRACIÓN DE SURTIDOR DE GLP Y PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LINEAS |  |  |  |  | 1761.2136
| El servicio comprende lo siguiente: - Servicio de calibración de dispensador de GLP. - Servicio de hermeticidad de lineas de "DESPACHO Y RETORNO DE VAPORES" y "ZONA DESCARGA" |  | Glb. | 1 | 352.4797 | 1761.2136
| Alquiler de calibrado MASICO GLP |  | Un. | 1 | 284.7
| Prueba de hermeticidad de líneas |  | Un. | 1 | 800
| Mano de obra |  | Dia | 2 | 117 | 234
| COMBUSTIBLE |  | Gal | 10 | 10.1695 | 101.6949
| Otros (5%) |  | Glb. | - | - | 16.7847
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  | 8518.691

## HERCO LURIN
ITEM | DESCRIPCIÓN | UDM | CANT. | P/UNITARIO | PRECIO
01.00.00 | LEVANTAMIENTO DE OBESERVACIONES EESS HERCO LURIN |  |  |  | 6552.8393
01.01.00 | MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LAS TUBERIAS DE VENTEO CL |  |  |  | 1901.5369 | 2471.998
01.01.01 | El servicio comprende lo siguiente: - Se realizara mantenimiento interno de las tuberias de ventilasion de GASOHOL y DB5. - Suministro de 3 valvula de preción y vacio de 2" en la "MARCA EMCO WHEATON RETAIL" para la tuberia de ventilacion de GASOHOL y 1 valvulas de abiertas en la "MARCA AILE " para las tuberias de ventilación del producto DB5. - Alquiler de andamios en la "MARCA ACROW" (NO CERTIFICADO), de 5 niveles con sus respectivas bases para trabajos en altura. | Glb. | 1 | 1901.5369 | 1901.5369
METRADO INTERNO | Valvula de venteo presión y vacio "Gasohol" MARCA EMCO | Un. | 3 | 331.0185 | 993.0555 |  | FACTOR DE VARIACIÓN DE PRECIO | 1
| Valvula de venteo DB5 MARCA AILE | Un. | 1 | 61.8644 | 61.8644 |  | FACTOR CONVERTIR A SOLES | 3.65
| TEFLON AMARILLO | Un. | 20 | 1.9 | 38 |  | FACTOR UTILIDAD | 1
| FORMADOR DE EMPAQUETADURA | Un. | 1 | 10 | 10
| Alquiler de andamios MARCA ACROW NO CERTIFICADO | Un. | 5 | 25 | 125
| Spray color aluminio | Un. | 5 | 7.63 | 38.15
| Mano de obra | Dia | 2 | 180 | 360
| COMBUSTIBLE | Gal | 10 | 10.26 | 102.6
| Otros (10%) | Glb. | 1 | 172.867 | 172.867
01.02.00 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SPILL CONTINER DE LA DESCARGA Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE TANQUE Y LINEA DEL PRODUCTO G95 |  |  |  | 3296.5227 | 4285.4795
01.02.01 | El servicio comprende lo siguiente: - Se realizara excavación manual del concreto donde se encuentra la olla de "DESCARGA DE CL G95" y se realizara el remplazo del "SPILL CONTINER MARCA EMCO WHEATON RETAIL", así como el resane y encofrado de la zona. - Se realizara pruebas de hermeticidad en tanques y lineas de CL. Producto G95. | Glb. | 1 | 3296.5227 | 3296.5227
METRADO INTERNO | SPILL CONTINER. 4" MARCA EMCO | Un. | 1 | 1475.768 | 1475.768
| Tapa de Descarga. 4" MARCA EMCO | Un. | 1 | 120.012 | 120.012
| Adaptador de 4" MARCA EMCO | Un. | 1 | 362.445 | 362.445
| NIPLE 3"x4" | Un. | 3 | 13 | 39
| NIPLE 3"x5" | Un. | 3 | 16 | 48
| TEFLON AMARILLO | Un. | 20 | 1.9 | 38
| FORMADOR DE EMPAQUETADURA | Un. | 1 | 10 | 10
| Cemento Sol T1 Sol | Un. | 0.5 | 18.64 | 9.32
| Yeso 2 kg Martell | Un. | 0.5 | 5.93 | 2.965
| Topex Concreto Fácil 40 kg | Un. | 3 | 9.5763 | 28.7288
| Prueba de hermeticidad tanque y linea | Un. | 1 | 400 | 400
| Mano de obra | Dia | 2 | 180 | 360
| COMBUSTIBLE | Gal | 10 | 10.26 | 102.6
| Otros (10%) | Glb. | - | - | 299.6839
01.03.00 | CALIBRACIÓN DE SURTIDOR DE GLP Y PRUEBA DE HERMETICIDAD DE LINEAS |  |  |  | 1354.7797 | 1761.2136
01.03.01 | El servicio comprende lo siguiente: - Servicio de calibración de dispensador de GLP. - Servicio de hermeticidad de lineas de "DESPACHO Y RETORNO DE VAPORES" y "ZONA DESCARGA" | Glb. | 1 | 1354.7797 | 1354.7797
METRADO INTERNO | Alquiler de calibrado MASICO GLP | Un. | 1 | 219 | 219
| Prueba de hermeticidad de lineas | Un. | 1 | 800 | 800
| Mano de obra | Dia | 2 | 90 | 180
| COMBUSTIBLE | Gal | 10 | 10.1695 | 101.6949
| Otros (5%) | Glb. | - | - | 54.0847
8518.691

## Hoja1
LEVANTAMIENTO DE OBESERVACIONES EESS HERCO LURIN
VALORIZACIÓN |  | UTILIDAD
|  | 30% | 40% | 45% | 50%
VALORIZACIÓN | 6552.8393 | 1965.8518 | 2621.1357 | 2948.7777 | 3276.4196
| SUB TOTALES | 8518.691 | 9173.975 | 9501.6169 | 9829.2589
|  | OPC 1 | OPC 2 | OPC 3 | OPC 4
JD
6552.8393
1965.8518